| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Προμήθεια υλικών συντήρησης Συστήματος άρδευσης και ύδρευσης Στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κλπ του Δήμου Αιγάλεω |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης 1 / 2021 |  |

Αρ. πρωτ.: 7012/3-03-2021

Κ.Α : 35.6662.013

CPV : 43323000-3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Υπογεγραμμένος…………………………………………………………………

Αφού έλαβα υπόψη την υπ’ αριθμό 1/2021  Μελέτη και συμφωνώ με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προσφέρω τις παρακάτω τιμές :

| A/A | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΥΛΙΚΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Σωλήνας από πλαστικό ( PE) |  |  |  |  |
| Α | Πλαστικός σωλήνας P.E Φ20/6ΑΤΜ | Μ | 500 |  |  |
| Β | Πλαστικός σωλήνας P.E Φ25/6ΑΤΜ | Μ | 1.000 |  |  |
| Γ | Πλαστικός σωλήνας P.E Φ6 | Μ | 200 |  |  |
| 2 | Σταλακτηφόροι |  |  |  |  |
| Α | Πλαστικός σωλήναςP.E. Φ20/33 με ενσωματωμένους σταλλάκτες | Μ | 500 |  |  |
| Β | Πλαστικός σωλήνας μωβ ( μπλέ) Φ16/33cm με ενσωματωμένους σταλάκτες | Μ | 5.000 |  |  |
| 3 | Τουμπόραμα (πολυαιθυλελαίνιο ) |  |  |  |  |
| Α | Φ18 | Μ | 200 |  |  |
| Β | Φ20 | Μ | 200 |  |  |
| Γ | Φ28 | Μ | 200 |  |  |
| Δ | Φ32 | M | 400 |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| 4 | Βάνες ελέγχου (Ηλεκτροβάνες), 10 atm πλαστικές |  |  |  |  |
| Α | Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow controler) Φ1΄΄ με πηνίο 24V τύπου rainbird DV -100* | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Β | Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης (flow controler) Φ1΄΄ με πηνίο 24V τύπου rainbirdHV -100* | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Γ | Xωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ1'' με πηνίο 24V τύπου rainbirdHV -100 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Δ | Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ1΄΄ με πηνίο 24V τύπου HUNTER PGV-10LGB* | TEM | 15 |  |  |
| Ε | Χειροκίνητες πίεσης Φ1΄΄ με πηνίο 24V , τύπου Rain birdDV-100 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 5 | Πηνία ηλεκτροβανών |  |  |  |  |
| Α | Συγκράτησης ( latching ) 9V/DC Α1 τύπου RAIN BIRD* | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Β | Συγκράτησης ( latching ) 24V/DC Α2 τύπου RAIN BIIRD* | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Γ | Συγκράτησης ( latching ) 24V/DC Α2 τύπου HUNTER* | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 6 | Προγραμματιστής μπαταρίας πολλαπλών δυνατοτήτων |  |  |  |  |
| Α | Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| Β | Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 | TEM | 8 |  |  |
| Γ | Eλεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 4 | TEM | 8 |  |  |
| Δ | Eλεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 6 | TEM | 10 |  |  |
| 7 | Μπαταρίες αλκαλικές |  |  |  |  |
| Α | 9 Volt ( πλακέ ) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Β | 1,5 V AAA | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Γ | 1,5V AA | TEM | 200 |  |  |
| 8 | Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εσωτερικού χώρου |  |  |  |  |
|  | Eλεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  | Eλεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 6 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 9 | Επαγγέλμματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου |  |  |  |  |
| Α | Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες :8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| B | Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες :10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| Γ | Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 10 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |
| Α | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί ακτίνας εκτοξεύσεως 1,5-5,0m | TEM | 500 |  |  |
| Β | Eκτοξευτήρες (pop- up)γραναζωτοί περιστροφικοί ακτίνα εκτοξεύσεως 5-13 m | TEM | 500 |  |  |
| Γ | Εκτοξευτήρες (pop up) γραναζωτοί τύπου Hanter* (srm-04 ) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 11 | Eκτοξευτήρας κρουστικός ρυθμιζόμενος ακτίναςέως 30 m | TEM | 2 |  |  |
| 12 | Eκτοξευτήρας κρουστικός ρυθμιζόμενος ακτίναςέως 25 m | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 13 | Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες |  |  |  |  |
| Α | 8-VAN | TEM | 500 |  |  |
| Β | 10-VAN | TEM | 500 |  |  |
| Γ | 12-VAN | TEM | 500 |  |  |
| Δ | 15-VAN | TEM | 500 |  |  |
| Ε | 18- VAN | TEM | 200 |  |  |
|  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 14 | Σύνδεσμος ρακορ( LOCK ) διαμέτρου Φ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ50 Χ 50 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 15 | Σύνδεσμος ( LOCK ) διαμέτρου Φ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ16Χ16 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| Β | Φ25Χ25 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Γ | Φ32Χ25 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Δ | Φ32Χ32 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 16 | Σύνδεσμος ( κοχλιωτός ) |  |  |  |  |
| Α | Φ40Χ40 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 17 | Μαστός (Νίπελ) πο διαμέτρου …………... |  |  |  |  |
| Α | 1Χ1' | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| Β | 1/2 Χ 1/2 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| Γ | 1 Χ ¾ | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| Δ | 11/4 Χ 11/4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Ε | 11/4 Χ 1' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| ΣΤ | 21/2 Χ 21/2' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Ζ | 3/4 Χ ¾ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Η | 1/2 Χ 3/4 συστολικός | ΤΕΜ | 700 |  |  |
| 18 | Μούφα Πολυαιθυλαινίου διαμέτρου……… |  |  |  |  |
| Α | 3/4 Χ 1' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | 1/2 Χ ¾ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Γ | 1/2 Χ1/2 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 19 | Γωνία ρακορ Lock διαμέτρου……. |  |  |  |  |
| Α | Φ16 Χ16 | TEM | 100 |  |  |
| Β | Φ20Χ20 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | Φ50 Χ 50 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 20 | Γωνία ρακόρ διαμέτρου Φ….... |  |  |  |  |
| Α | Φ40 Χ 40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 21 | Ρακορ Lock διαστάσεων ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ16 Χ 1/2 Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | Φ16 Χ 1' Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | Φ25 Χ ¼ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Δ | Φ32 Χ 3/4' Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Ε | Φ32 Χ 1Α | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| ΣΤ | Φ40 Χ 1Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Ζ | Φ50 Χ 50 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Η | Φ20 Χ 3/4 Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 22 | Ταφ ρακόρ |  |  |  |  |
| Α | Φ40 Χ 40 Χ 40 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 23 | Ταφ ρακόρ Lock |  |  |  |  |
| Α | Φ20 Χ 1Α Χ20 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | Φ32 Χ 1Α Χ32 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | Φ32 Χ 32 Χ 32 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| Δ | Φ25 Χ 25 Χ 25 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Ε | Φ50 Χ 50 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| ΣΤ | Φ25 Χ 3/4ΑΧ25 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 24 | Ταφ ρακορ κοχ |  |  |  |  |
| Α | Φ50 Χ 50 Χ50 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 25 | Σέλες διαμέτρου Φ. |  |  |  |  |
| Α | Φ32 Χ3/4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Β | Φ50 Χ 1΄ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Γ | Φ63Χ1' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 26 | Σταυρός φρεατίου Θ-Θ-Θ-Θ |  |  |  |  |
| Α | Φ 1Χ1Χ1Χ1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 27 | Σταυρός φρεατίου Α-Θ-Θ-Θ |  |  |  |  |
| Α | Φ 1Χ1Χ1Χ1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 28 | Σύνδεσμος ρακορ φρεατίου Θ-Θ διαμέτρου Φ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ1Χ1' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 29 | Tαφ φρεατίου 10atm |  |  |  |  |
| Α | Α-Θ-Θ Φ 1Χ1Χ1 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Β | Θ-Θ-Θ Φ 1Χ1Χ1 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 30 | Ρακόρ Φρεατίου διαστάσεων………... |  |  |  |  |
| Α | Θ-Θ Φ1 Χ1' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 31 | Λαστιχάκια ανταλλακτικά για σέλες |  |  |  |  |
| Α | Φ25 Χ ½ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | Φ32 Χ ¾ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | Φ32-50-63 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 32 | Διόφθαλμο |  |  |  |  |
| Α | Φ16 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Β | Φ25 | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| 33 | Κάνναβι σε πλεξίδες | ΤEM ( (100gr) | 20 |  |  |
| 34 | Σγρόμπια απλή Φ6 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 35 | Σγρόμπια μηχανική για λάστιχα Φ32 και Φ25 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 36 | Τεφλόν | Kουτί(12ΤΕΜ ) | 50 |  |  |
| 37 | Λάστιχο ποτίσματος |  |  |  |  |
| Α | 1' (50m) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| Β | 3/4 ( 25m) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| Γ | 1/2' (25m) | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 38 | Ροδέλες ( λαστιχάκια βρύσης) πλαστικά διαστ… |  |  |  |  |
| Α | 1/2'' | ΣΕΤ(30τεμ) | 10 |  |  |
| Β | 1'' | ΣΕΤ(30τεμ) | 10 |  |  |
| Γ | 3/4'' | ΣΕΤ(30τεμ) | 10 |  |  |
| 39 | Καλώδιο τύπου JIVV-U( πρώην ΝΥΥ) |  |  |  |  |
|  | 5Χ0,9mm | Μ | 250 |  |  |
|  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 40 | Ρακόρ ορειχάλκινο διαμέτρου Φ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ18 Χ 1/2Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Β | Φ22 Χ 3/4Θ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Γ | Φ28 Χ 1Α | TEM | 20 |  |  |
| Δ | Φ28 Χ 1Θ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Ε | Φ32 Χ 1Θ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| ΣΤ | Φ32Χ1Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 41 | Ρακόρ βρύσης ορειχάλκινο ( ρουξούνι) διαστάσεων………... |  |  |  |  |
| Α | Φ18Χ1/2Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Β | Φ18Χ1/2Θ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 42 | Ταφ γαλβανιζέ δαιμέτρου Φ…... |  |  |  |  |
| Α | Φ1' Χ 1 Χ 1Θ | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| Β | Φ1/2 Χ 1/2 Χ1/2 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Γ | Θ 11/2Χ 11/2Χ11/2 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 43 | Γωνία ρακόρ ορειχάλκινη διαμ………. |  |  |  |  |
| Α | Φ18 Χ 18 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| Β | Φ22 Χ 22 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| Γ | Φ32 Χ 1'Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Δ | Φ22 Χ 3/4'Α | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| ΣΤ | Φ28 Χ 1'Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Ζ | Φ28 Χ 28 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Η | Φ32 Χ 1'Θ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Θ | Φ32Χ32 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 44 | Γωνία Γαλβανισμένη διαμέτρου Φ….... |  |  |  |  |
| Α | 1ΑΧ1Θ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| Β | 2Θ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Γ | 2ΘΧ2Α | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 45 | Αντεπίστροφο γαλβανιζέ με ελατήριο |  |  |  |  |
| Α | 1' | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| Β | 3/4'' | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 46 | Μαστός χαλύβδινος γαλβ. διαμέτρου . |  |  |  |  |
| Α | 1Χ11/2 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Β | 3/4 Χ ¾ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | 1Χ11/4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Δ | 1Χ1' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 47 | Μαστός γαλβανισμένος διαμέτρου…. |  |  |  |  |
| Α | 1/2 Χ 1/2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | 1Χ3/4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Γ | 3/4Χ1/2 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 48 | Μούφα γαλβανιζέ διαμέτρου……… |  |  |  |  |
| Α | 11/4' | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| Β | 11/2' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Γ | 3' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Δ | 1' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| Ε | 1/2' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| ΣΤ | 3/4' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 49 | Μανσόν ( σέλλα) ανοξείδωτη ταχείας επισκευής κατάλληλη για σωλήνες διαστάσεων……….. |  |  |  |  |
| Α | Φ63 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Β | Φ75 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Γ | Φ90 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| Δ | Φ110 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| Ε | Φ120 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 50 | Συστολή Αμερικής γαλβ. Α/Θ διαμέτρου Φ…. |  |  |  |  |
| Α | 2Α Χ1Θ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 51 | Συστολή Αγγλίας γαλβ. διαμέτρου Φ…. |  |  |  |  |
| Α | 1Χ 11/4 |  | 10 |  |  |
| Β | 1Χ11/2'Θ |  | 10 |  |  |
| Γ | 3/4Χ1/2΄Θ |  | 10 |  |  |
| 52 | Τάπες γαλβ. Διαμέτρου Φ… |  |  |  |  |
| Α | Θηλυκή Φ1/2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| Β | Αρσενική 1/2' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 53 | Ταφ γαλβ. |  |  |  |  |
| Α | 1/2 Χ 1/2 Χ ½ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Β | 1Χ1Χ1Θ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| Γ | Θ11/2Χ11/2Χ11/2 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 54 | Λόγχες γαλβανιζέ για λάστιχο Φ16 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 55 | Ρουξούνι ρακόρ λάστιχου ορειχάλκινο |  |  |  |  |
| Α | 1 Χ 1 | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 56 | Ρουξούνι ρακόρ Βρύσης θηλυκό γαλβ. |  |  |  |  |
| Α | 1/2' Χ ¾ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| Β | Θ3/4 Χ ½ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 57 | Βρύση (σφαιρική με χειρολαβή ) |  |  |  |  |
| Α | ½ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Β | ¾ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| Γ | 3/4 με λουκέτο | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 58 | Διακόπτης μπίλιας γαλβ, |  |  |  |  |
| Α | 1/2' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 59 | Ζιμπό |  |  |  |  |
| Α | Φ60-67 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| Β | Φ63 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 60 | Αντεπίστροφο γαλβανιζέ με ελατήριο |  |  |  |  |
| Α | 1' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| Β | 3/4'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 61 | σφυκτιράκια για λάστιχα διαστάσεων Φ…. |  |  |  |  |
| Α | 1/2' | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| Β | 1' | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| Γ | 3/4' | ΤΕΜ | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α 24% |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Αιγάλεω………..

Ο Προσφέρων